## Slide 1
汽车空调节流装置
讲师：王际军

## Slide 2
一、节流阀的作用
节流阀控制制冷剂流量，防止液击和异常过热，
由感温包控制流量，保证蒸发末端有一定过热度
保证蒸发器的有效作用，避免液击
蒸发压力：制冷剂在蒸发器内吸热并沸腾的压力
蒸发温度：制冷剂在蒸发器内蒸发是的温度
汽车空调节流装置

## Slide 3
二、节流阀的类型
一、节流阀的作用
2、电子膨胀阀
1、热力膨胀阀
3、孔管式
汽车空调节流装置

## Slide 4
二、节流阀的类型
一、节流阀的作用
2、电子膨胀阀
1、热力膨胀阀
3、孔管式
1、热力膨胀阀的类型
三、热力膨胀阀
1）内平衡式：
从蒸发器进口处导入平衡压力
在蒸发器流动阻力不大的采用内平衡式
出口
汽车空调节流装置

## Slide 5
二、节流阀的类型
一、节流阀的作用
2、电子膨胀阀
1、热力膨胀阀
3、孔管式
1、热力膨胀阀的类型
三、热力膨胀阀
2）外平衡式：
1）内平衡式
在蒸发器蒸发、流动阻力大的采
用外平衡式
从蒸发器出口处导入平衡压力
汽车空调节流装置

## Slide 6
二、节流阀的类型
一、节流阀的作用
2、电子膨胀阀
1、热力膨胀阀
3、孔管式
1、热力膨胀阀的类型
三、热力膨胀阀
2）外平衡式
1）内平衡式膨胀阀
3）H型膨胀阀
1》结构
2》原理
膨胀阀
感温压力
蒸发压力
弹簧压力
汽车空调节流装置

## Slide 7
二、节流阀的类型
一、节流阀的作用
2、电子膨胀阀
1、热力膨胀阀
3、孔管式
1、热力膨胀阀的类型
三、热力膨胀阀
2）外平衡式
1）内平衡式
3）H型膨胀阀
2、电子膨胀阀
电子膨胀阀控制精度高，动作快速，准确，节能，空调制冷系统采用可数字化自动化控制。
汽车空调节流装置

## Slide 8
二、节流阀的类型
一、节流阀的作用
2、电子膨胀阀
1、热力膨胀阀
3、孔管式
1、热力膨胀阀的类型
三、热力膨胀阀
2）外平衡式
1）内平衡式
3）H型
1）结构
2、H型膨胀阀
2）原理
3、电子膨胀阀
汽车空调节流装置

## Slide 9
二、节流阀的类型
一、节流阀的作用
2、电子膨胀阀
1、热力膨胀阀
3、孔管式
1、热力膨胀阀的类型
三、热力膨胀阀
2）外平衡式
1）内平衡式
3）H型
1）结构
2、H型膨胀阀
2）原理
3、电子膨胀阀
六线式
五线式
汽车空调节流装置

## Slide 10
二、节流阀的类型
一、节流阀的作用
2、电子膨胀阀
1、热力膨胀阀
3、孔管式
1、热力膨胀阀的类型
三、热力膨胀阀
2）外平衡式
1）内平衡式
3）H型
1）结构
2、H型膨胀阀
2）原理
3、电子膨胀阀
4、孔管式
汽车空调节流装置