- 游标卡尺由【【主尺】】，【【游标尺】】（也叫副尺)，深度尺，内测量爪和外测量爪，紧固螺钉构成。

- 游标卡尺的精度取决于游标尺的刻度，50分度的游标卡尺测量精度为0.01mm。（错误）

- 外径千分尺的结构由固定的尺架、测砧、（）、固定套管、微分筒、测力装置、锁紧装置等组成。

A.主尺

B.游标尺

C.深度尺

D.测微螺杆

参考答案：D

- 测量范围25～50mm的外径千分尺精确值为（）

A.0.01

B.0.02

C.0.05

D.0.10

参考答案：A

- 游标卡尺的精度取决于游标尺的刻度，一般分为（）分度、（）分度、（）分度三种。

A.10

B.20

C.30

D.50

参考答案：ABD