- 内径百分表由【【百分表】】、【【测头】】、测杆、手柄、锁紧手柄、活动测头组成。

- 大刻度盘最小刻度间隔:1格=0.02mm（错误）

- 3.小刻度盘最小刻度间隔:1格=（）mm

A.1

B.2

C.5

D.10

参考答案：A

- 4.大刻度盘最小刻度间隔:1格=（）mm

- A.0.01

- B.0.02

- C.0.05

- D.0.10

参考答案：A

- 5.百分表表头由转数指针、（）等组成。

- A.指数指针

- B.调整螺丝

- C.测杆

- D.测量头

参考答案：ABD