- 空调节流膨胀装置除了膨胀阀还有（）

- 压缩机

- 孔管

- 铜管

- 冷凝器

- 参考答案：B

- 蒸发器的作用是（）

- 制冷剂蒸发制冷

- 制冷剂散热

- 制冷剂雾化

- 以上都不对

- 参考答案：A

- 膨胀阀容易出现的故障主要是（）

- 泄露

- 堵塞

- 破损

- 以上说法都错误

- 参考答案：AB

- 以下属于空调膨胀阀作用的是（）

- 制冷剂汽化

- 制冷剂雾化

- 节流膨胀

- 以上都对

- 参考答案：BC

- 5.膨胀阀可以调整制冷剂的流量（正确）