## Slide 1
交流接触器
Contactor
交流接触器
北方国际教育集团

## Slide 2
目 录
contents
交流接触器选用方法
交流接触器参数含义
交流接触器的分类
01
02
03
交流接触器结构原理
交流接触器接线方法
05
04

## Slide 3
交流接触器的分类
01

## Slide 4
交流接触器分类—按电路形式来分，有直流接触器和交流接触器二种。
01

## Slide 5
交流接触器分类—按结构和原理来分，有空气电磁式、真空式、机械连锁式、切换电容式、智能化。
01

## Slide 6
交流接触器参数含义
02

## Slide 7
交流接触器参数含义
02

## Slide 8
交流接触器参数含义
02
A1
A2

## Slide 9
交流接触器参数含义
02

## Slide 10
交流接触器选用方法
03

## Slide 11
x1.5
交流接触器选用方法是根据用电器的额定功率来选配，根据电力加倍原则，
。
就是交流接触器电流
3kwhx2=6A
6Ax1.5=9A就是选用的交流接触器了。
交流接触器选用方法
03
用电器额定电流
是额定功率x2

## Slide 12
交流接触器结构原理
04

## Slide 13
1. 交流接触器外部结构
A1和A2是接触器电磁线圈的二个端子，有二个A2 端子
主触点包括1和2、3和4、5和6三对触点
辅助触点是13和14
A1和A2通电时，主触点和辅助触点都吸合，触点接通
断电时，主触点和辅助触点都断开。
这就是交流接触器的工作原理
交流接触器结构原理
04
A1
A2

## Slide 14
2.交流接触器内部结构
有静铁芯、电磁线圈、回位弹簧、动铁芯、上下端盖组成
当线圈通电时，就会产生磁场，将铁芯吸合，触点就会与上下接线排接通，交流接触器导通。
当断电时，磁场消失，触点断开，接触器就不导通。
交流接触器结构原理
04

## Slide 15
交流接触器接线方法
05

## Slide 16
有单相漏电断路器、浪涌保护器、电能表、插座、时空开关、交流接触器、线排、充电桩，下面，看一下，交流接触器和这几个元件是如何给充电桩接线的。
交流接触器接线方法
05

## Slide 17
接线方法:
1. 220伏的火线和零线接单相断路器，然后从下方出线端子出来，分别接浪涌保护器和电能表，火线和零线再从电能表出线端子出来，一路给插座供电，一路到交流接触器主触点进线端子；
2.另一路火线与零线到时控开关的进线端子，从时控开关出来的控制线接在交流接触器A1和A2二个端子上，在工作时，开关吸合，交流接触器导通，火线和零线就会从交流接触器出线端子出来，通过线排直接给充电桩供电。
这就是交流接触器向充电桩接线的方法。
交流接触器接线方法
05

## Slide 18
感谢您的聆听
Contactor
交流接触器
北方国际教育集团